## Planilha Orçamentaria
obs: | * Permite cadastrar apenas item e subitem * Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores
Ordem | Descrição Item | Referência | Código | Unidade | Quantidade | Valor Unitario | Valor FEHIDRO | Valor Contrapartida | Valor Outras Fontes | Valor Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (3X8 M) | SINAPI | 103689 | m² | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | 02.02.150 | mês | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | CDHU | 02.01.180 | mês | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.4 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | CDHU | 02.10.040 | m | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
2.0 | CORTE / LIMPEZA / REMOÇÕES | [8 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | 101233 | m³ | 353.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA | CDHU | 07.05.010 | m³ | 1061.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | 97627 | m³ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CARGA MECANIZADA (CARGA DO MATERIAL NO BOTA-FORA) | AGETOP CIVIL | 41005 | m³ | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM (TRANSPORTE DO BOTA-FORA ATÉ A ÁREA DE DESTINAÇÃO DO MATERIAL) | SUDECAP | 03.13.04 | m³/km | 9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | BASE - PEDRA RACHÃO | [8 empty] | 0
3.1 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500 MM (TUBULAÇÃO DE SERVIÇO) | CDHU | 46.12.300 | m | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | AGETOP RODOVIARIA | 40140 | m³ | 1387.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ADUELA - TRECHO I | [8 empty] | 0
4.1 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | ORÇAMENTO | - | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | 89272 | Hh | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | 89273 | Hh | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | 102726 | unid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ADUELA - TRECHO II | [8 empty] | 0
5.1 | ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | ORÇAMENTO | - | m | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | 89272 | Hh | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | 89273 | Hh | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | 102726 | unid | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | PROLONGAMENTO DE REDE DE DRENAGEM | [8 empty] | 0
6.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | 92212 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PERFURAÇÃO NA ADUELA PARA INSTALAÇÃO DO TUBO) AF_09/2023 | SINAPI | 97629 | m³ | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [8 empty] | 0
7.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | 92443 | m² | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92772 | kg | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92769 | kg | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | SINAPI | 99235 | m³ | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ATERRO | [8 empty] | 0
8.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | 94318 | m³ | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | CARGA MECANIZADA (CARGA DO MATERIAL NA JAZIDA) | AGETOP CIVIL | 41005 | m³ | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 2KM < DMT <= 5KM (JAZIDA ATÉ A OBRA) | SUDECAP | 03.13.03 | m³/km | 1782.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | 103946 | m² | 1175.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0
Wilhen Carmelo Salles Kuchta
Engenheiro Civil - CREA-SP 5070204438
Prefeitura Municipal de Itararé
ART: 2620251084956