## Orçamento Sintético
|  | OBRA: | Construção de Escola Municipal na Vila Osório
|  | ENDEREÇO | Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 23%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 1190 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 660 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | PMI-076 | Próprio | Broca em Concreto Aramado diâmetro de 25cm - completa (exceto ferragem) | m | 705 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 854 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | BLOCOS, VIGAS BALDRAME E PILARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 83.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 399 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 09.01.160 | CPOS/CDHU | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE VIGAS, COM TÁBUAS | m² | 399 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 3227 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 812.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 34.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 02.07.002 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 350.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.8 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 48.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | VIGAS SUPERIORES e LAJE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 335.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 09.01.150 | CPOS/CDHU | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS | m² | 335.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 1836.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 812.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.5 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 557.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 56.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 994.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 265.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | PISO INTERNO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 592.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 29.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 16.14.013 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) | KG | 1778.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 17.05.070 | CPOS/CDHU | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | m³ | 71.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 100.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | 17.10.200 | CPOS/CDHU | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM | m | 300.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | 17.10.020 | CPOS/CDHU | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | m² | 462 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | PISO EXTERNO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 338 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 353 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 353 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 665 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | 16.12.200 | CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | m | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 4122 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.4 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 348.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 1068.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 1068.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 1068.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.4 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 982.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 737.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.6 | 15.80.044 | FDE | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 244.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.7 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 70.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.8 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 28.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 442.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2.2 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 407.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2.3 | 12.02.043 | FDE | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 58.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  |  | TETOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 559.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 559.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.3 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 559.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 457.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 457.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 437.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 437.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 437.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 08.16.054 | FDE | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.6 | 08.16.056 | FDE | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.7 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.9 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.10 | 86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.11 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.12 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.13 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.14 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.15 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.16 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.17 | 44.03.130 | CPOS/CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.18 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.19 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.20 | 43.02.140 | CPOS/CDHU | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.21 | 89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.22 | 47.04.040 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.23 | 44.20.640 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.24 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.25 | 44.20.110 | CPOS/CDHU | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | un | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 16.33.052 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 117.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | PMI-073 | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA ÚNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO (para grelhas de ferro e de concreto) | un | 98.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | PMI-071 | Próprio | TAMPA DE CANALETA A.P EM GRELHA DE AÇO, L=35 CM X 1,00M | m | 98.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.6 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.7 | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.8 | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 |  |  | RESERVATÓRIO E COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.1 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.2 | 48.05.030 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/4´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.4 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 71.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.2 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 39.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.3 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 108.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.4 | 46.01.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.5 | 47.14.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4´) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.6 | 47.01.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.7 | 47.01.060 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.2 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.3 | 49.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.4 | 49.05.020 | CPOS/CDHU | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.5 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 74.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.6 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 68.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.7 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.8 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 98.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 |  |  | ÁGUA QUENTE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.1 | 94716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2 | 94717 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.2 | 37.13.650 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.3 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | un | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.4 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.5 | 37.25.110 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.6 | 37.24.032 | CPOS/CDHU | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.1 | 37.03.240 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.2 | 37.03.230 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.1 | 39.26.110 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 104 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | 39.21.090 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.3 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 224 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.4 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 128 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.5 | 39.02.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 850 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.6 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 1900 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.7 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.8 | 39.02.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4.1 | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4.2 | 36.03.030 | CPOS/CDHU | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´L´ (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 |  |  | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REFLETORES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.1 | 105922 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.2 | 41.11.060 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.3 | 41.14.210 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PLANAS, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18 W/26 W | un | 104 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.4 | 41.02.551 | CPOS/CDHU | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | un | 208 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.5 | 40.11.010 | CPOS/CDHU | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5.6 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 |  |  | POSTES E SUPORTES DE FIXAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6.1 | PMI-014 | Próprio | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6.2 | PMI-072 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M COM ASSENTAMENTO | 1 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7.1 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7.2 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 141 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 |  |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8.3 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8.4 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8.5 | 40.05.160 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA | cj | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 |  |  | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.3 | 38.19.210 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 570 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.4 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | m | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.5 | 38.19.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9.6 | 38.01.140 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | m | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.1 | 39.04.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.2 | 42.05.440 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 290 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.3 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.4 | 42.05.310 | CPOS/CDHU | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.5 | 42.05.300 | CPOS/CDHU | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.6 | 42.20.190 | CPOS/CDHU | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.7 | 42.01.096 | CPOS/CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 250 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10.8 | 42.05.210 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | 25.02.010 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 31.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | 05.80.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | m² | 15.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.3 | 25.02.211 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA | m² | 35.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.4 | 25.02.211 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA - acessivel | m² | 4.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - portas do jardim interno | m² | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.6 | 05.81.006 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.7 | 24.02.290 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA - portão de veículos | m² | 7.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.8 | 16.01.089 | FDE | PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) - portão de entrada Rua Brotero de Almeida | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.9 | 26.02.020 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | m² | 37.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.10 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 23.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.1 | 25.01.110 | CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | m² | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.2 | 25.01.530 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 20.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.3 | 25.01.400 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO | m² | 3.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.4 | 25.01.520 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 26.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.5 | 26.02.020 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | m² | 53.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.6 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REDE DE LÓGICA E TELEFONIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | 38.01.120 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | 38.19.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | 38.19.210 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | 37.01.080 | CPOS/CDHU | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | 40.04.096 | CPOS/CDHU | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.9 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | 40.04.090 | CPOS/CDHU | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | REDE DE GÁS GLP |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | 46.07.020 | CPOS/CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 3/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | 100797 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6 | 100836 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 0.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | AVCB |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | 50.10.100 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | 50.10.120 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (direção a seguir e saida final) | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6 | 97.02.197 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (Placa de saída e saída de emergência) | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 13.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | 34.05.170 | CPOS/CDHU | BARREIRA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, DUPLA | m | 152 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1190 |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
| OBRA: Construção de Escola Municipal na Vila Osório |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
ENDEREÇO:Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18
CÓD. | ITEM | CUSTO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
CÓD.: 1; ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 01 R$: 0; MÊS 01 %: 60%; MÊS 02 R$: 0; MÊS 02 %: 40% | [25 empty] | 100%
2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 0 | 100% |  |  | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | [26 empty] | 100%
CÓD.: 3; ITEM: ALVENARIA; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 05 R$: 0; MÊS 05 %: 50%; MÊS 06 R$: 0 | 50% | [24 empty] | 100%
CÓD.: 4; ITEM: PISOS; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 06 R$: 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | [20 empty] | 100%
CÓD.: 5; ITEM: COBERTURA METÁLICA; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 06 R$: 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | [20 empty] | 100%
CÓD.: 6; ITEM: REVESTIMENTOS INTERNOS; CUSTO: 0; %: 100% |  | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | [16 empty] | 100%
CÓD.: 7; ITEM: REVESTIMENTOS EXTERNOS; CUSTO: 0; %: 100% |  |  |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | [14 empty] | 100%
CÓD.: 8; ITEM: HIDRÁULICA; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 05 R$: 0; MÊS 05 %: 10%; MÊS 06 R$: 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | [10 empty] | 100%
CÓD.: 9; ITEM: ELÉTRICA; CUSTO: 0; %: 100% | [7 empty] | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | [10 empty] | 100%
CÓD.: 10; ITEM: ESQUADRIAS; CUSTO: 0; %: 100% | [11 empty] | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | [8 empty] | 100%
CÓD.: 11; ITEM: REDE DE LÓGICA E TELEFONIA; CUSTO: 0; %: 100% | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | [8 empty] | 100%
CÓD.: 12; ITEM: REDE DE GÁS GLP; CUSTO: 0; %: 100%; MÊS 06 R$: 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | [20 empty] | 100%
CÓD.: 13; ITEM: AVCB; CUSTO: 0; %: 100% | [7 empty] | 0 | 20% | [6 empty] | 0 | 80% | [8 empty] | 100%
CÓD.: 14; ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES; CUSTO: 0; %: 100% | [15 empty] | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% |  |  |  |  | 100%
CÓD.: 15; ITEM: SERVIÇOS FINAIS; CUSTO: 0; %: 100% | [17 empty] | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 100%
TOTAL |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACUMULADO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!