## Orçamento Sintético
|  | OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ ENDEREÇO: Rua Major Salvador Rufino - Itararé/SP. |  |  | BANCOS: CPOS 01/2026 - SINAPI 01/2026 - SUDECAP 01/2025 - SIURB 07/2025 - FDE 10/2025 - PRÓPRIO -- SBC 01/2026 |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 23%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | REFORMA NAS ÁREAS LIVRES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | PINTURA DE PAINEL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | BRINQUEDÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 9.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 9.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 05.08.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | m³ | 12.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 40.32.22 | SUDECAP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | m² | 140 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 18015050 | SIURB | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA | m³ | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | CALISTENIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 4.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 05.08.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | m³ | 5.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | 40.32.22 | SUDECAP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | m² | 62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.5 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.6 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.7 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 |  |  | RAMPAS - ACESSIBILIDADE CALÇADA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 0.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.3 | 05.08.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | m³ | 0.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.4 | 04.40.010 | CPOS/CDHU | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.5 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.6 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.7 | 30.04.030 | CPOS/CDHU | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m² | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.8 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 |  |  | NIVELAMENTE TRECHO CALÇADA (R. MAJOR S. RUFINO) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.1 | 17060046 | SIURB | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.2 | 105560 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 23.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.3 | 101247 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 30.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.4 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.5 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 25.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | REFORMA DE CANTEIROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1 |  |  | CANTEIROS NOVOS (Círculos) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 2.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 2.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.3 | 05.08.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | m³ | 2.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.4 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.5 | 4001002 | SIURB | ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO | m² | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.6 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.7 | 34.02.020 | CPOS/CDHU | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) | m² | 62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2 |  |  | REFORMA NO CANTEIRO PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.1 | 04.40.030 | CPOS/CDHU | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO | m | 19.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.2 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.3 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.4 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.6 | 34.02.020 | CPOS/CDHU | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) | m² | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3 |  |  | CANTEIROS EXISTENTES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.1 | 4001002 | SIURB | ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO | m² | 18.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 80.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 17.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 17.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.1 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | m | 84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 |  |  | BLOCOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 2.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 8.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 35.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 0.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.5 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 0.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.6 | 32.16.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | m² | 11.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.7 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 0.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 |  |  | BALDRAME |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 2.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 13.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 47.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.4 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 26.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.5 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 1.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.6 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 1.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.7 | 32.16.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | m² | 17.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.8 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 0.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1.1 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 35.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 106.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1.3 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 53.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 1.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 1.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 |  |  | VIGAS SUPERIORES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2.1 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 38.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 87.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2.3 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 41.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 2.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 2.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 |  |  | LAJES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3.1 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 13.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | ALVENARIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 14.04.200 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM | m² | 63.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 13.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 13.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 13.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.5 | 08.12.003 | FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 10.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 |  |  | PISOS E CALÇAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1 |  |  | CONTRAPISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1.2 | 11.04.020 | CPOS/CDHU | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | m³ | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2 |  |  | REVESTIMENTO PARA PISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.1 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 7.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.2 | 18.06.102 | CPOS/CDHU | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² | 12.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2.3 | 18.06.410 | CPOS/CDHU | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | m² | 12.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.1 | 25.02.050 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m² | 5.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2.1 | 25.01.050 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3.1 | 16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3.2 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 86.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 86.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 13.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.4 | 18.06.102 | CPOS/CDHU | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² | 86.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1.5 | 18.06.410 | CPOS/CDHU | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | m² | 86.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 66.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 66.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 64.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3 |  |  | PINTURA INTERNA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3.1 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 13.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3.2 | 33.10.030 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 13.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4 |  |  | PINTURA EXTERNA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4.1 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 64.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4.2 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1 |  |  | RESERVATÓRIO E COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.1 | 48.02.401 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.2 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.3 | 48.05.020 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.4 | 47.01.030 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES PVC - ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.1 | 45.01.040 | CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.2 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.3 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.4 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.5 | PMI-094 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (sanit são josé) | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.3 |  |  | REGISTROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.3.1 | 47.02.030 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.3.2 | 47.02.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.1 | 44.01.050 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.2 | 44.20.280 | CPOS/CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.3 | 47.04.050 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.4 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.5 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.6 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.7 | 44.03.510 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.4.8 | 08.15.016 | FDE | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.5 |  |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.5.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.5.2 | 49.04.010 | CPOS/CDHU | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.5.3 | 49.01.016 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.6 |  |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.6.1 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.6.2 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.6.3 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.6.4 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | POSTES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | PMI-014 | Próprio | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 105955 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | PMI-015 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEXADO 10MM2 | M | 92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 |  |  | ELETRODUTO, HASTES, ISOLADOR E OUTROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 0.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4 | 078049 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.5 | 9083091 | SIURB | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.6 | 063999 | SBC | FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.7 | 00040400 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.8 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.9 | 078049 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM | UN | 51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.10 | 39.10.060 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | REDE DE ESGOTO - SERVIDÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 17.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!