## Orçamento Sintético
|  |  | ITEM 1 - Construção de estrutura de concreto para reservatório na E.M. Maria da Silveira Vasconcelos. ENDEREÇO: R. Itararé, 765, Vila Osório DATA DE ELABORAÇÃO: 20/02/2026 |  | BASES: SINAPI 01/2026; FDE 10/2025; CPOS 01/2026 |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 23%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOES PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | RETIRADA DE RESERVATÓRIO EXISTENTE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 05.08.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | m³ | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | BROCAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | PMI-076 | Próprio | Broca em Concreto Aramado diâmetro de 25cm - completa (exceto ferragem) | m | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO, BALDRAME E ARRANQUE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 28.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 276.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 48.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.7 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 2.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 31.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | PILARES VIGAS (nível 0.20 A 3,85) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 241.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 68.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.7 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 5.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | LAJE MACIÇA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 169.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 2.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | PILARES E VIGAS (nível 3,85 a 840) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 57.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 3.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PISO DEPÓSITO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 23.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 14.10.111 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | m² | 138.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 16.01.065 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM | M | 8.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | ÁREA INTERNA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1.1 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 145.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 |  |  | LAJE |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2.1 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 23.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  |  | ÁREA EXTERNA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.1 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 174.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 27.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 27.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 15.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | 46.07.030 | CPOS/CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 1´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 46.07.040 | CPOS/CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 46.07.050 | CPOS/CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | 46.07.090 | CPOS/CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.6 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.7 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.8 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.9 | 47.01.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.10 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.11 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.12 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.13 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.14 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.15 | 06.03.019 | FDE | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.16 | 00045269 | Próprio | Pressurizador 3/4 cv - Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | RASGO NO PISO PARA LIGAÇÃO COM HIDRÔMETRO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | 17.05.070 | CPOS/CDHU | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | m³ | 0.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 0.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | 104406 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 104452 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.11 | 100910 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.12 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 25.02.050 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m² | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 25.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | CALÇADA EXTERNA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 19.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 46.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!