## orçamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORÇAMENTO: REFORMA DA ESCOLA MARIA DE JESUS KLOCKER CAMARGO
OBJETO | REFORMA DA ESCOLA MARIA DE JESUS KLOCKER CAMARGO |  | BDI ADOTADO |  | 25%
LOCAL | Rua Luis Gianizella Neto, 100
FONTE | TABELA SINAPI E CPOS | DATA BASE: CPOS VERSÃO 171 E SINAPI 01/2018
DATA BASE: SINAPI-11/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 11 | 625.01 | 6875.11 | 8593.8875
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6875.11 | 8593.8875
2 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES
03.01.020 CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 13.0909 | 161.15 | 2109.5985 | 2636.9982
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 49.266 | 50.8 | 2502.7128 | 3128.391
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 28 | 8.09 | 226.52 | 283.15
04.08.060 CPOS | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIA DE MADEIRA | unid. | 3 | 9.72 | 29.16 | 36.45
03.08.040 CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | m² | 371.12 | 4.39 | 1629.2168 | 2036.521
97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 274.64 | 2.92 | 801.9488 | 1002.436
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 274.64 | 19.55 | 5369.212 | 6711.515
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 76 | 24.67 | 1874.92 | 2343.65
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 76 | 5.91 | 449.16 | 561.45
04.11.080 CPOS | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS | unid. | 4 | 41.64 | 166.56 | 208.2
04.18.040 CPOS | REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIO | m | 1009 | 12.02 | 12128.18 | 15160.225
04.18.200 CPOS | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIO TIPO FRANKLIN | unid. | 4 | 17.18 | 68.72 | 85.9
04.08.080 CPOS | RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA ETC | ml | 11.62 | 5.91 | 68.6742 | 85.8428
SUBTOTAL |  |  |  |  | 27424.5831 | 34280.7289
3 | INFRA ESTRUTURA
94103 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m³ | 11.5 | 202.64 | 2330.36 | 2912.95
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 11.5 | 530.75 | 6103.625 | 7629.5312
95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 6.297 | 1854.2 | 11675.8974 | 14594.8718
11.20.130 CPOS | TRATAMENTO DE FISSURAS ESTÁVEIS (NÃO ATIVAS) EM ELEMENTOS DE CONCRETO | m | 30 | 182.93 | 5487.9 | 6859.875
SUBTOTAL |  |  |  |  | 25597.7824 | 31997.228
4 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 25 | 361.39 | 9034.75 | 11293.4375
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 3 | 814.49 | 2443.47 | 3054.3375
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 14.88 | 827.19 | 12308.5872 | 15385.734
84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | m | 24 | 17.6 | 422.4 | 528
14.30.110 CPOS | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,50CM ESPESSURA - SALA DE AULA 3 | m² | 2.52 | 77.82 | 196.1064 | 245.133
30.01.030 CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800MM | m² | 2 | 129.38 | 258.76 | 323.45
SUBTOTAL |  |  |  |  | 24664.0736 | 30830.092
5 | COBERTURA
72101 SINAPI 11/2014 | REVISÃO DE MADEIRAMENTO E TELHAS COM ATÉ 10% DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | m² | 1600 | 7.125 | 11400 | 14250
04.02.050 CPOS | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO | m² | 182.6 | 17.32 | 3162.632 | 3953.29
04.03.020 CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO | m² | 182.6 | 11.36 | 2074.336 | 2592.92
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 182.6 | 11.81 | 2156.506 | 2695.6325
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 182.6 | 6.03 | 1101.078 | 1376.3475
72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 182.6 | 1.98 | 361.548 | 451.935
22.20.020 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 371.12 | 9.93 | 3685.2216 | 4606.527
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 1600 | 2 | 3200 | 4000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 27141.3216 | 33926.652
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 6 | 37.62 | 225.72 | 282.15
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 10 | 10.93 | 109.3 | 136.625
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 227.28 | 227.28 | 284.1
47.04.100 CPOS | VALVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN=3/4" | unid. | 1 | 226.29 | 226.29 | 282.8625
47.02.020 CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=3/4" - LINHA ESPECIAL | unid. | 2 | 71.49 | 142.98 | 178.725
377 SINAPI | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | unid. | 18 | 22.76 | 409.68 | 512.1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1341.25 | 1676.5625
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
37.13.600 CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | unid. | 5 | 19.61 | 98.05 | 122.5625
37.13.610 CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | unid. | 5 | 28.42 | 142.1 | 177.625
37.13.630 CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | unid. | 3 | 91.25 | 273.75 | 342.1875
39.02.010 CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC | m | 750 | 1.8 | 1350 | 1687.5
39.02.016 CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC | m | 2100 | 2.01 | 4221 | 5276.25
39.02.020 CPOS | CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC | m | 300 | 3.12 | 936 | 1170
39.02.030 CPOS | CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC | m | 600 | 4.01 | 2406 | 3007.5
39.02.040 CPOS | CABO DE COBRE DE 10,0 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC | m | 100 | 5.41 | 541 | 676.25
40.04.450 CPOS | TOMADA 2P+T DE 10A - 250V, COMPLETA | unid. | 135 | 17.86 | 2411.1 | 3013.875
40.05.020 CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | unid; | 20 | 17.04 | 340.8 | 426
40.05.160 CPOS | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA | unid. | 20 | 34.83 | 696.6 | 870.75
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13416.4 | 16770.5
8 | SPDA E ATERRAMENTO
39.04.080 CPOS | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50MM² | m | 146 | 25.68 | 3749.28 | 4686.6
39.04.070 CPOS | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35MM² | m | 863 | 15.81 | 13644.03 | 17055.0375
42.05.270 CPOS | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8" | unid. | 240 | 24.94 | 5985.6 | 7482
42.05.200 CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40M | unid. | 60 | 70.79 | 4247.4 | 5309.25
42.03.020 CPOS | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", SIMPLES COM 1 DESCIDA | unid. | 48 | 14.92 | 716.16 | 895.2
42.02.060 CPOS | ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO COM CHAPA DE ENCOSTO | unid. | 180 | 12.89 | 2320.2 | 2900.25
38.04.100 CPOS | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2" | m | 96 | 45.26 | 4344.96 | 5431.2
42.04.120 CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO , MÉDIO DE 1 1/2" | m | 48 | 42.7 | 2049.6 | 2562
42.01.020 CPOS | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H=300MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | unid. | 4 | 51.78 | 207.12 | 258.9
SUBTOTAL |  |  |  |  | 37264.35 | 46580.4375
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | PAREDES INTERNAS / EXTERNAS / TETO
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 275 | 58.9 | 16197.5 | 20246.875
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 298.29 | 3.53 | 1052.9637 | 1316.2046
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 298.29 | 48.69 | 14523.7401 | 18154.6751
17.02.220 CPOS | REBOCO | m² | 23.29 | 9.14 | 212.8706 | 266.0883
87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 23.29 | 77.18 | 1797.5222 | 2246.9028
SUBTOTAL |  |  |  |  | 33784.5966 | 42230.7458
10 | VIDROS
74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1.6 | 398.6 | 637.76 | 797.2
85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 25 | 119.79 | 2994.75 | 3743.4375
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3632.51 | 4540.6375
11 | PINTURA
33.10.010 CPOS | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - INTERNA | m² | 1510 | 17.77 | 26832.7 | 33540.875
33.10.010 CPOS | TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - EXTERNA | m² | 2810 | 17.77 | 49933.7 | 62417.125
74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 600 | 14.65 | 8790 | 10987.5
41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m² | 148 | 12.54 | 1855.92 | 2319.9
73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 419 | 17.12 | 7173.28 | 8966.6
73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 416 | 26.85 | 11169.6 | 13962
33.03.350 CPOS | PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE | m² | 5.532 | 19.01 | 105.1633 | 131.4542
SUBTOTAL |  |  |  |  | 105860.3633 | 132325.4542
12 | CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 9 | 77.61 | 698.49 | 873.1125
46.12.210 CPOS | MEIO TUBO DE CONCRETO, DN 300MM | m | 70 | 44.54 | 3117.8 | 3897.25
83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | unid. | 70 | 202.08 | 14145.6 | 17682
83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | unid. | 31 | 142.62 | 4421.22 | 5526.525
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.8 | 47.06 | 84.708 | 105.885
SUBTOTAL |  |  |  |  | 22467.818 | 28084.7725
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCENDIO
72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 15 | 106.75 | 1601.25 | 2001.5625
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 343.68 | 343.68 | 429.6
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 21 | 33.9 | 711.9 | 889.875
97.02.210 CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO ILUMINADA, 30X50CM, COM TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUIDA (FIAÇÃO, ELETRODUTOS, PONTOS ELÉTRICOS) | unid. | 2 | 150.34 | 300.68 | 375.85
97.02.210 CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO ILUMINADA, 15x30CM, COM TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUIDA (FIAÇÃO, ELETRODUTOS, PONTOS ELÉTRICOS) | unid. | 6 | 150.34 | 902.04 | 1127.55
50.05.270 CPOS | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 24 VOLTS PARA 20 SENSORES | unid. | 1 | 609.07 | 609.07 | 761.3375
50.05.430 CPOS | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇAVEL | unid | 1 | 152.46 | 152.46 | 190.575
50.05.230 CPOS | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | unid | 1 | 228.74 | 228.74 | 285.925
50.05.170 CPOS | ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM BOTOEIRA | unid | 4 | 55.49 | 221.96 | 277.45
50.05.170 CPOS | ACIONADOR MANUAL DA BOMBA | unid | 1 | 55.49 | 55.49 | 69.3625
38.04.040 CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4", PINTURA VERMELHA SEGURANÇA PARA ALARME | m | 160 | 26.83 | 4292.8 | 5366
39.12.510 CPOS | CABO FLEXÍVEL BLINDADO 2 VIAS 2X1,5MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105ºC - PARA ALARME DE INCENDIO | m | 360 | 6.21 | 2235.6 | 2794.5
96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | unid | 4 | 845.89 | 3383.56 | 4229.45
50.01.080 CPOS | MANGUEIRA DE INCENDIO DE ALGODÃO TIPO 2, 38MM NORMATIZADA - COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO | m | 60 | 17.45 | 1047 | 1308.75
48.02.007 CPOS | RESERVATÓRIO EM FIBRA 10.000 LITROS | unid | 1 | 3253.36 | 3253.36 | 4066.7
95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.5 | 1854.2 | 8343.9 | 10429.875
46.01.020 CPOS | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA RESERVATÓRIO EM TUBO DE PVC 25MM COM CONEXÕES E REGISTROS | m | 60 | 21.65 | 1299 | 1623.75
46.18.090 CPOS | FLANGES PARA RESERVATÓRIO (FERRO 3", LIMPEZA 40MM, EXTRAVASÃO 40MM) | und | 3 | 91.71 | 275.13 | 343.9125
43.10.250 CPOS | BOMBA 55M3/H, 50MCA, 15CV INSTALADA COM QUADRO DE COMANDO E BOTOEIRAS | conj | 1 | 6176.23 | 6176.23 | 7720.2875
47.11.100 CPOS | KIT MANOMETRO INSTALADO | conj | 1 | 115.38 | 115.38 | 144.225
74169/001 | REGISTRO ANGULAR FERRO GALVANIZADO VERMELHO 2.1/2" | unid. | 1 | 182.15 | 182.15 | 227.6875
47.01.070 CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO VERMELHO 2.1/2" | unid | 1 | 242.76 | 242.76 | 303.45
47.05.060 CPOS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE VERMELHA 2.1/2" | unid | 1 | 280.36 | 280.36 | 350.45
47.01.080 CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO VERMELHO 3" | unid | 2 | 396.36 | 792.72 | 990.9
47.05.070 CPOS | VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL EM BRONZE VERMELHO 3" | unid | 1 | 331.89 | 331.89 | 414.8625
93072 | JUNTA DE EXPANSÃO BRONZE/LATÃO VERMELHO 3" | unid | 2 | 592.77 | 1185.54 | 1481.925
92950 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO VERMELHO 2X2.1/2" | unid. | 4 | 55.92 | 223.68 | 279.6
46.07.080 CPOS | TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO VERMELHO 3" - INCLUSIVE CONEXÕES | m | 190 | 171.25 | 32537.5 | 40671.875
SUBTOTAL |  |  |  |  | 71325.83 | 89157.2875
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
34.20.080 CPOS | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA 2", TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA - CERCAMENTO QUADRA | m² | 293.89 | 40.74 | 11973.0786 | 14966.3483
73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - FRENTE ESCOLA | m² | 155.125 | 265.33 | 41159.3162 | 51449.1453
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | jg | 26 | 125.44 | 3261.44 | 4076.8
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2463.69 | 2.89 | 7120.0641 | 8900.0801
SUBTOTAL |  |  |  |  | 63513.899 | 79392.3737
|  |  |  | TOTAL | 464309.8876 | 580387.3595
Itararé, 22 de Março de 2018.
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5062800230

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
RUA XV DE NOVEMBRO, 83
CNPJ: 46.634.390/0001-52
OBJETO | REFORMA DA ESCOLA MARIA DE JESUS KLOCKER CAMARGO
LOCAL | Rua Luis Gianizella Neto, 100
CIDADE | ITARARÉ |  |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/2018
Item | Descrição | Valor - R$ | % Item | Mês 01 - % | Mês 02 - % | Mês 03 - % | Mês 04 - % | Mês 05 - % | Mês 06 - % | Mês 07 - % | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8593.8875 | 1.481% | 100% | [6 empty] | 100%
2 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES | 34280.7289 | 5.907% | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  |  | 100%
3 | INFRA ESTRUTURA | 31997.228 | 5.513% | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  |  | 100%
4 | ALVENARIAS/PORTAS/ESQUADRIAS METALICAS | 30830.092 | 5.312% |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  | 100%
5 | COBERTURA | 33926.652 | 5.846% |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 1676.5625 | 0.2889% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16770.5 | 2.89% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  | 100%
8 | SPDA E ATERRAMENTO | 46580.4375 | 8.026% |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 42230.7458 | 7.276% |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100%
10 | VIDROS | 4540.6375 | 0.7823% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
11 | PINTURA | 132325.4542 | 22.8% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
12 | CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 28084.7725 | 4.839% |  | 100% | [5 empty] | 100%
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCENDIO | 89157.2875 | 15.36% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 79392.3737 | 13.68% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
| TOTAL | 580387.3595 | 100% | 8.359% | 15.44% | 16.27% | 18.9% | 15.82% | 13.83% | 11.4% | 100%
Itararé, 05 de abril de 2018
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

## BDI
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.94% | 3% | 4% | 5.5% | 4.555% | 4.98% | 5.16%
LUCRO | 7.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16% | 6.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.87% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
TRIBUTOS | 7.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 4% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 25% | 22.95% | 24.79% | 27.8% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%