## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE CNPJ: 46.634.390/0001-52
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 41
[5 empty] | Data Abertura: 14/06/2019 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 14/06/2019 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ, RUA XV DE NOVEMBRO, 83 | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 41 | 2019 | 1 | 1 | ALAVANCA APICAL RETA - cabo oco n. 301 em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 2 | 2 | ALAVANCA SELDIN DIREITA - n. 1R adulto cabo oco em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 3 | 3 | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA - n. 1L adulto cabo oco em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 4 | 4 | ALAVANCA SELDIN RETA - n. 2 adulto cabo oco em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 5 | 5 | ALVEOLÓTOMO CURVO - 16 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 6 | 6 | ALVEOLÓTOMO RETO - 16 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 7 | 7 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - dycal duplo em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 20 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 8 | 8 | BANDEJA DE AÇO INOX - 22 x 12 x 1,5 cm livres de rebarba, sem separação c/ 0,05 mm de espessura (registro na ANVISA). | 20 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 9 | 9 | BROQUEIRO DE INOX - 30 furos para brocas e pontas em aço inox tamanho 7 x 6 x 3 cm autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 10 | 10 | BRUNIDOR N. 29 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 11 | 11 | CABO P/ BISTURI Nº 03 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 12 | 12 | CABO P/ ESPELHO CLÍNICO N.5 - em aço inox autoclavável | 30 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 13 | 13 | CALCADOR DE WARDOITAVADO Nº 01 - com ponta dupla e ângulo acentuado 16 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 8 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 14 | 14 | CALCADOR DE WARDOITAVADO Nº 02 - com ponta dupla e ângulo acentuado 16 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 8 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 15 | 15 | ESCAVADOR DE DENTINA - duplo oitavado 16 cm n. 11 1/2 em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 16 | 16 | CURETA GRACEY DUPLA N. 1 - 2 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 17 | 17 | CURETA GRACEY 11 - 12 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 18 | 18 | CURETA GRACEY 13 - 14 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 19 | 19 | CURETA GRACEY 3 - 4 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 20 | 20 | CURETA GRACEY 5 - 6 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 21 | 21 | CURETA GRACEY 7 - 8 - cabo leve em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 22 | 22 | CURETA LUCAS OITAVADO N. 85 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 23 | 23 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK N. 3S - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 24 | 24 | ESPÁTULA SILICATO N. 1 - para aplicações em dentísticas em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 30 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 25 | 25 | ESPÁTULA SIMPLES N.24 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 26 | 26 | ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO N. 36 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 3 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 27 | 27 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA N. 7 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 28 | 28 | FÓRCEPS ADULTO Nº 150 - indicado para extrações de pré molares, incisivos e raízes superiores, em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 29 | 29 | FÓRCEPS ADULTO Nº 151 - indicado para extrações de pré molares, incisivos e raízes inferiores, em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 30 | 30 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 1 - indicado para extrações de incisivos e caninos superiores, em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 5 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 31 | 31 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO OCO N. 2 RETA - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 3 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 32 | 32 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL ESQUERDA N. 1L - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 3 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 33 | 33 | ALAVANCA SELDIN INFANTIL DIREITA N. 1L - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA) | 3 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 34 | 34 | LIMA MILLER PARA OSSO N. 1 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 35 | 35 | LIMA MILLER PARA OSSO N. 2 - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 36 | 36 | PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 40 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 37 | 37 | PINÇA DENTE DE RATO - indicada para cirurgias em geral c/ 14 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 38 | 38 | PONTEIRA PARA PROFILAXIA - universal Kavo para sonicborden 2000N, autoclavável a 135º C em aço inox (registro na ANVISA). | 4 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 39 | 39 | PORTA AGULHA EM AÇO INOX - Mathieu 11 cm em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 40 | 40 | PORTA AGULHA MAYO - HEGAR 14 CM - em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 41 | 41 | PORTA MATRIZ IVORY - utilizado na fixação de banda matrizem aço inox autoclavável (registro na ANVISA) | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 42 | 42 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - para matrizes adulto em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 43 | 43 | PORTA MATRIZ INFANTIL - para fixação da banda matriz para isolamento do dente durante procedimentos de restauração dentária em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 6 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 44 | 44 | SERINGA CARPULE - com refluxo utilizada para aplicação de anestesias em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 20 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 45 | 45 | SINDESMÓTONO - oitavado utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 8 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 46 | 46 | SONDA EXPLORATÓRIA Nº 05 - oitavada nº 05 em aço inox (registro na ANVISA). | 40 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 47 | 47 | SONDA MILIMETRADA - OMS para avaliar profundidade de bolsas nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival em aço inox autoclavável (registro na ANVISA). | 4 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 48 | 48 | TESOURA ÍRIS RETA TAMANHO 11,5 - em aço inox grau cirúrgico (registro na ANVISA). | 20 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 49 | 49 | DESTILADORA DE ÁGUA - 127 w capacidade 4 litros, frequência 60 Hz, dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P), com certificação ISO 13485 e registro na ANVISA. | 4 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 50 | 50 | TURBINA EXTRA TORQUE - sistema de troca broca press-button, spray triplo, rolamento de cerâmica, acoplamento borden, baixo nível de ruído e vibração, esterilizável até 135ºC, durabilidade por até 1000 ciclos de esterilização, rotação máxima 380.000 rpm, torque 0,13 Ncm. (produto com certificado INMETRO, (Data de fabricação ano vigente e registro na ANVISA) - unidade. | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 51 | 51 | TURBINA EXTRA TOQUE 605 - encaixe borden c/ saca brocas, spray triplo, rolamento metálico, velocidade 380.000 RPM, fixação da broca com saca brocas, pressão ar 32 Ibs, balanceamento, autoclavável, 135º C durabilidade por até 1000 ciclos de esterilização, ruído 64 decibéis, garantia de 1 ano, produzida em latão, alumínio e componentes de aço inox, c/ linhas simétricas - unidade. | 10 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 52 | 52 | ULTRASSONSONICBORDEN 2000N - pressão acionamento 220 Kpa, consumo de ar 24-30 l/min com estabilidade mecânica, vibração elíptica de 6000 Hz, agulha de limpeza, haste de limpeza, ponteira giro de 360º,peso: 190 gramas, - estojo com 1 sonicborden 2000N, 1 ponteira universal Nº 5, 1 agulha, 1 chave para ponteira, 1 agulha e 1 junta de engate. (Data de fabricação ano vigente e registro na ANVISA) - unidade. | 3 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 53 | 53 | CONTRA ÂNGULO 500 GIRO LIVRE DE 360º - uso com micro motor pneumático, acoplamento intramatic, spray externo para utilização de brocas PM de 2,35 mm, baixo nível de ruído e vibração, mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm,garantia de 1 ano - unidade (mesma marca do micro motor). (Data de fabricação ano vigente e registro na ANVISA) - unidade. | 7 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 54 | 54 | MICROMOTOR 500 ACOPLAMENTO BORDENINTRAMATIC - spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic universal, giro de 360º , baixo nível de ruído e vibração, esterilizável até 135º C, garantia de 1 ano, limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica (mesma marca do contra ângulo). (Data de fabricação ano vigente e registro na ANVISA). | 7 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 55 | 55 | MOTOR DE SUSPENSÃO COM CHICOTE E CANETA DE METAL - alto torque, 100 watts de potência, velocidade de até 15.000 RPM, sistema de abertura por mandril, aceita brocas de 0,1 a 4,0 mm, chicote tradicional motor engate europeu, com capae caneta de metal. Medidas: 0,90 cm comprimento x 2 cm largura - (Data de fabricação ano vigente e registro na ANVISA) voltagem: 110 w. | 1 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 56 | 56 | MINI INCUBADORA PARA TESTE DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - no ciclo de 24 ou 48 horas, capacidade de incubar 4 indicadores biológicos, voltagem automática, peso 240 gramas, espaço livre total : 15 cm para cada lado, espaço livre para abertura de tampa 12 cm, dimensões externas (A x D): 8,7 x 7,6 cm, dimensões tampa (A x D) 3,3 x 7 cm, voltagem 90 - 253 V monofásico, frequência 50/60 Hz, potência 10 watts hora, temperatura máxima de incubação 60º C, temperatura adequada para trabalho 15º C a 40º C, 1 ano de garantia, bivolt. | 2 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 57 | 57 | NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - c/ iluminação a LED, peso bruto 1110,00 Kg com lupa, tensão 110/ 220 V (bivolt), consumo 6 W, dimensões 325 mm (comprimento), 238 mm (altura), 55 mm (largura) com lupa, c/ 2 suportes para fixação de radiografias, visor acrílico translúcido em policarbonato, lupa removível, garantia 12 meses. | 1 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 58 | 58 | SELADORA MANUAL DE MESA - com controle de temperatura para selagem de grau cirúrgico, com área de selagem em aço inoxidável, selamento instantâneo em 3 segundos, c/ 25 cm de comprimento e 12 mm de selagem, tempo de préaquecimento em média de 7 minutos, tipo de tomada 2 pinos, garantia 1 ano, temperatura 35º a 230º Celsius, frequência: 50Hz/ 60 Hz feita em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, resistências cobertas em aço inox, dimensões 360 x 120 x 650 mm, área de selagem 30 cm x 10 mm, peso 1,1 Kg, potência máxima: 110 v - 45 W/ 220V - 60 W (registro na ANVISA). | 8 | UN |  | 0
13 | 41 | 2019 | 59 | 59 | SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL - p/ ser acoplada a qualquer tipo equipamento odontológico, com jato de água e ar independente em aço inox. | 5 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável